Приложение №1

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 03.04.2013  № 97и

Перечень муниципального имущества, входящего в состав

Муниципальной казны закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края, предназначенного для электроснабжения поселка Подгорный ЗАТО Железногорск Красноярского края

Таблица №1

| № пп | Наименование объекта | Адрес | Общая площадь, кв.м/ Протяженность, п.м. | Дата ввода в экспл. | Инв. номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение - низковольтные кабельные сети 0,4 кВ от трансформаторной подстанции РТП-12 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Подгорный | 1 299,0 п.м. | 01.01.1963 | 01100218 |
| 2 | Сооружение - низковольтные кабельные сети 0,4 кВ от трансформаторной подстанции РТП-16 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Подгорный | 1 530,0 п.м. | 01.01.1972 | 01100217 |
| 3 | Сооружение - низковольтные кабельные сети 0,4 кВ от трансформаторной подстанции РТП-13 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Подгорный | 3 437,0 п.м. | 01.01.1976 | 01100216 |
| 4 | Сооружение - низковольтные кабельные сети 0,4 кВ оздоровительного лагеря спорт. комплекса «Факел» от трансформаторной подстанции ТП-29 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Подгорный | 2 558,0 п.м. | 01.01.1986 | 01100215 |
| 5 | Сооружение - низковольтные кабельные сети 0,4 кВ от трансформаторной подстанции РТП-11 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Подгорный | 2 388,5 п.м. | 01.01.1957 | 01100214 |
| 6 | Сооружение - низковольтные кабельные сети 0,4 кВ от трансформаторной подстанции ТП-28 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Подгорный | 3 790,3ип.м. | 01.01.1955 | 01100213 |
| 7 | Сооружение - низковольтные кабельные сети 0,4 кВ от трансформаторной подстанции РТП-22 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Подгорный | 1 094, п.м. | 01.01.1974 | 01100212 |
| 8 | Сооружение - низковольтные кабельные сети 0,4 кВ от трансформаторной подстанции РТП-21 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Подгорный | 1 101,5 п.м. | 01.01.1973 | 01100211 |
| 9 | Сооружение - низковольтные кабельные сети 0,4 кВ от трансформаторной подстанции РТП-23 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Подгорный | 1 049,5 п.м. | 01.01.1990 | 01100210 |
| 10 | Сооружение - низковольтные кабельные сети 0,4 кВ от трансформаторной подстанции РТП-15 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Подгорный | 2 186,0 п.м. | 01.01.1958 | 01100209 |
| 11 | Сооружение - низковольтные кабельные сети 0,4 кВ от трансформаторной подстанции РТП-17 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Подгорный | 1 570,5 п.м. | 01.01.1988 | 01100208 |
| 12 | Сооружение - линия освещения пешеходной дорожки пос.Подгорный – КПП-4 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Подгорный | 725,0 п.м. | 01.01.1987 | 01100207 |
| 13 | Сооружение - низковольтные кабельные сети 0,4 кВ от трансформаторной подстанции КТП-27 до нежилого здания по адресу: ул.Заводская, 3 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Подгорный | 27,0 п.м. | 01.01.1961 | 01100206 |
| 14 | Сооружение – кабельная линия 0,4кв от д/сада №32 «Голубок» до РТП-17 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Подгорный | 135,7 п.м. | 10.01.2012 | 01100226 |
| 15 | Сооружение – кабельная линия 0,4кв от д/сада №32 «Голубок» до РТП-16 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Подгорный | 115,5 п.м. | 10.01.2012 | 01100225 |
| 16 | Нежилое здание – трансформаторная подстанция № 11 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Подгорный, ул.Боровая, зд.4А | 32,8 кв.м. | 01.01.1961 | 001027778 |
| 17 | Нежилое здание – трансформаторная подстанция № 12 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Подгорный, ул.Боровая, зд.21А | 23,3 кв.м. | 01.01.1966 | 001027777 |
| 18 | Нежилое здание – трансформаторная подстанция № 13 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Подгорный, ул.Боровая, зд.11А | 23,5 кв.м. | 01.01.1961 | 001027776 |
| 19 | Нежилое здание – трансформаторная подстанция № 15 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Подгорный, ул.Кировская, зд.11/1 | 23,9 кв.м. | 01.01.1961 | 001027775 |
| 20 | Нежилое здание – трансформаторная подстанция № 16 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Подгорный, ул.Лесная, зд.6А | 21,1 кв.м. | 01.01.1966 | 001027774 |
| 21 | Нежилое здание – трансформаторная подстанция № 17 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Подгорный, ул. Лесная, зд.12А | 41,5 кв.м. | 01.01.1969 | 001027773 |
| 22 | Нежилое здание – распределительная трансформаторная подстанция № 21 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Подгорный, ул. Лесная, зд.15А | 35,0 кв.м. | 01.01.1973 | 001027772 |
| 23 | Нежилое здание – трансформаторная подстанция № 23 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Подгорный, ул. Кировская, зд.9Б | 50,3 кв.м. | 01.01.1975 | 001027771 |
| 24 | Нежилое здание – распределительная трансформаторная подстанция РТП - 22 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Подгорный, ул. Кировская, зд.13Б | 41,4 кв.м. | 01.01.1976 | 001027770 |

Таблица №2

| № пп | Наименование объекта | Характеристика объекта | Дата ввода в эксплуатацию | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрооборудование трансформаторной подстанции РТП-11 | КСО-366 – 6 шт.; ЩО-59 – 6 шт.; ТМ-1000кВА | 01.10.1962 | 01360767 |
| 2 | Электрооборудование трансформаторной подстанции РТП-12 | КСО-366 – 3 шт.; ТМ-1000кВА | 01.10.1962 | 01360768 |
| 3 | Электрооборудование трансформаторной подстанции РТП-15 | КСО-366 – 4 шт.; ЩО-59 – 3 шт.; ТМ-320кВА | 01.10.1962 | 01360769 |
| 4 | Электрооборудование трансформаторной подстанции РТП-13 | КСО-366 – 4 шт.; ЩО-59 – 3 шт.; ТМ-320кВА | 01.10.1962 | 01360770 |
| 5 | Электрооборудование трансформаторной подстанции РТП-16 | КСО-366 – 4 шт.; ЩО-59 – 3 шт.; ТМ-560кВА | 01.10.1962 | 01360771 |
| 6 | Электрооборудование трансформаторной подстанции РТП-17 | КСО-366 – 5 шт.; ЩО-59 – 7 шт.; ТМ-630кВА – 2 шт. | 01.01.1969 | 01360772 |
| 7 | Электрооборудование трансформаторной подстанции КТП - 24 | КТП-ВК-400М/6/0,4-Р-УХЛ1; ТМ-400кВА; РВС-2 – 8 шт. | 01.01.1961 | 01360773 |
| 8 | Комплектная трансформаторной подстанции КТП - 27 | КТП-ВК-400М/6/0,4-Р-УХЛ1; ТМ-400кВА; РВС-2 – 4 шт. | 01.01.1972 | 01360774 |
| 9 | Комплектная трансформаторной подстанции КТП - 29 | КТП-ВК-320/6/0,4-Р-УХЛ1; ТМ-320кВА; РВС-2 – 4 шт. | 01.01.1972 | 01360775 |
| 10 | Трансформаторной подстанции КТП - 25 | КТП-ВК-320/6/0,4-Р-УХЛ1; ТМ-320кВА; РВС-2 – 4 шт. | 01.11.1973 | 01360776 |
| 11 | Электрооборудование трансформаторной подстанции КТП - 14 | КТП-ВК-320/6/0,4-Р-УХЛ1; ТМ-320кВА; РВС-2 – 4 шт. | 01.08.1997 | 01360777 |
| 12 | Электрооборудование трансформаторной подстанции КТП - 26 | КТП-ВК-320/6/0,4-Р-УХЛ1; ТМ-320кВА; РВС-2 – 9 шт. | 01.06.1998 | 01360778 |
| 13 | Электрооборудование трансформаторной подстанции ТП - 28 | ТМ-320кВА – 2 шт.; ЩО-59 – 6 шт | 01.08.1998 | 01360779 |
| 14 | Электрооборудование трансформаторной подстанции РТП - 21 | КСО-366 – 5 шт.; ЩО-59 – 7 шт.; ТМ-400кВА – 2 шт.; | 01.12.1976 | 01360780 |
| 15 | Электрооборудование трансформаторной подстанции РТП - 22 | КСО-366 – 8 шт.; ЩО-59 – 9 шт.; | 01.12.1976 | 01360781 |
| 16 | Электрооборудование трансформаторной подстанции РТП - 23 | ТМ-630кВА – 2 шт.; ЩО-59 – 7 шт.; КСО-366 – 9 шт.; | 01.12.1976 | 01360782 |
| 17 | Электрооборудование трансформаторной подстанции КТП – 25А | КТП-КК-320/0/0,4-Р-УХЛ1;ТМ-320кВА; РВС-2 – 5 шт. | 01.12.1980 | 01360783 |
| 18 | Электрооборудование трансформаторной подстанции КТП – 34 | ТМ-400кВА; щит 0,4кВ | 01.12.1999 | 01360784 |