**Приложение № 1**

**к Извещению № 10/2021**

# **Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение индивидуального жилого дома по адресу:**

# Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Зеленая, 9:

**I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению.**

**Теплоснабжение:** ТУ выданы ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» 11.12.2019 г. исх. № 01/1769.

Подключение объекта капитального строительства к системе теплоснабжения возможно осуществить в тепловой камере ТК-1, с суммарной тепловой нагрузкой не более 0,1 Гкал/час.

Плата за подключение к системе теплоснабжения д. Шивера не утверждена.

Ознакомиться со схемой сетей теплоснабжения можно в МКУ «УИЗИЗ».

**Водоснабжение и водоотведение:** ТУ выданы ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» 11.12.2019г. исх. № 01/1770.

Подключение объекта капитального строительства к системе холодного водоснабжения возможно осуществить путем врезки в действующий трубопровод ХПВ dy150, в существующем водопроводном колодце ВК-14 с максимальной нагрузкой 0,1 м³/час;

Подключение объекта капитального строительства к системе водоотведения возможно осуществить в колодце К-73, расположенном на существующей сети Ø200, с максимальной нагрузкой 0,1 м³/час.

Плата за подключение к системам холодного водоснабжения и водоотведения в д. Шивера не утверждена.

Ознакомиться с планом-схемой земельного участка и точек подключения к сетям ВиК можно в МКУ «УИЗИЗ».

**II. Электроснабжение**

ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 03.12.2019 г. исх. № 23/762.

Заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение объекта производится с собственником (правообладателем) земельного участка, либо объекта.

Технологическое присоединение земельного участка для строительства индивидуального жилого дома, возможно со следующими параметрами:

1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 380В;
3. Категория надежности электроснабжения – 3;
4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключения договора, об осуществлении технологического присоединения;
5. Срок действия технических условий – 5 лет, с даты заключения договора о технологическом присоединении;
6. Точка присоединения: опора № 14 ВЛИ-0,4 кВ Л3-1 КТП-51-2-4 от авт. 3 РУ-0,4кВ КТП № 51-2-4.

Мероприятия: Сетевая организация выполняет мероприятия по технологическому присоединению до точки присоединения к электрической сети, указанной в технических условиях.

Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоединения, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях.

Размер платы за технологическое присоединение, с заявленными параметрами, в 2019 году определяется Приказом РЭК КК № 537-п от 27.12.2018 г. и составляет 550 рублей с НДС.

**III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)**

Муниципальное предприятие «Городская телефонная сеть» письмом от 12.12.2019 № 01-22/697 сообщило, что не имеется технической возможности на подключение к сетям связи объекта капитального строительства на данном земельном участке.